Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

W MIELCU

ul. M. Skłodowskiej 8

39-300 Mielec

| PSK.9020.20.32.2.11.2021 | Mielec, 2021-06- |
| --- | --- |

# KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO TUSZYMA DLA MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZKI BRZESKIE

Na podstawie analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w dniu 17 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich, dotyczących parametrów mikrobiologicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu

informuje, że

JAKOŚĆ WODY ODPOWIADA OBOWIĄZUJĄCYM WYMAGANIOM

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

Niniejszy komunikat zmienia komunikat z dnia 14.06.2021 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Tuszyma dla miejscowości Łączki Brzeskie.

Otrzymują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10

- a/a

Do wiadomości:

- Burmistrz Miasta i Gminy Przecław, 39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7

__________________________________________________________________________________